**Сводная информация о вводе и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства за 2011 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внеплановый вывод в ремонт** | | | **Плановый вывод в ремонт** | | |
| **Объект электросетевого хозяйства** | **Дата ввода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Объект электросетевого хозяйства** | **Дата ввода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** |
| Масляный выключатель ЗМ-16 | 0 | 0 | Масляный выключатель ЗМ-16 | 14.02. 9:10 | 14.02. 11:05 |
| Разъединительный выключатель РВ-600 | 0 | 0 | Разъединительный выключатель РВ-600 | 17.05. 10:05 | 17.05. 11:05 |
| Разъединительный выключатель РВ-600 | 0 | 0 | Разъединительный выключатель РВ-600 | 13.06. 11:05 | 13.06. 12:05 |
| Разъединительный выключатель РВ-600 | 0 | 0 | Разъединительный выключатель РВ-600 | 04.07. 11:05 | 04.07. 11:30 |